|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**  Директор филиала Омский  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г. | **Утверждаю:**  Заместитель генерального директора по производству  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г. |

**Техническое задание**

на изготовление и монтаж ограждения СИП Московка по границе с АО «ЖТК», (адрес объекта – г. Омск, Барабинская ул, 20А, корп. 1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
| 1 | Демонтаж существующего железобетонного ограждения из панелей длиной 4.33 м | шт. | 76 |
| 2 | Демонтаж существующих железобетонных столбов ограждения | шт | 77 |
| 3 | Демонтаж существующих железобетонных фундаментов ограждения | шт | 7 |
| 4 | Планировка территории бульдозерами | м пог. | 100 |
| 5 | Изготовление и монтаж винтовых свай | шт. | 138 |
| 6 | Изготовление и монтаж металлического ограждения (согласно чертежей 127-17.2-КЖ- листы 27; 27.1) | м пог. | 414 |

Приложения к техническому заданию: листы 27, 27.1 чертежей 127-17.2-КЖ